Тип оборудования Увлажнитель

Серия Lazio

Производитель Royal Clima

Цвет Белый

Страна Китай

Гарантия 1 год

Для помещения площадью до, м² 30

Степень защиты IP24

Материал Пластик

Форма Дизайнерская

Объём бака, л 4.8

Напряжение электропитания 220-240 В/ 1 фазы/ 50 Гц

Расход воды, л/ч 0.3

Таймер на включение Да

Таймер на отключение Да

Встроенный гигростат Да

Индикация включения Да

Подсветка дисплея Да

Цифровой дисплей Да

Индикация заполнения емкости Да

Управление по WI-FI Нет

Функция ионизации воздуха Да

Функция ароматизации воздуха Да

Защита от включения без воды Да

Защита кнопок управления от детей Нет

Система самодиагностики неисправности Нет

Номинальная сила тока, А 0.12

Уровень шума, дБ 35

Мощность (Вт) 27

Вид управления Электронное

Пульт управления в комплекте Нет

Ширина товара, мм 210

Высота товара, мм 290

Глубина товара, мм 210

Вес товара, кг 1.4